## tehniline info
Olemasoleva tänavavalgustuse taristu tehniline info (TAT §14 lg 2 p 2)
Olemasolev taristu | [9 empty] | Uus kavandatud tänavavalgustuse taristu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Valgusti või valgustite grupi asukoht | Valgustite arv | Valgusti tüüp | Valgusti nominaalne võimsus (W) | Posti tüüp | Postide arv | Posti kuuluvus | Kaabelduse pikkus (m) | Kaabelduse tüüp | Märkused | LED valgusti nominaalne võimsus (W) | Uute postide paigaldamine | Uute postide arv | Uute kaablite paigaldamine | Uute kaablite pikkus (m) | Taastamistööde maht | Märkused
Info elektrikilpide kohta
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Elektrikilbi asukoht | Teenindatavate valgustite arv | Teenindatavate valgustite grupi asukoht | Peakaitseme suurus (A) | Rekonstrueerimise käigus säilib/ei säili | Märkused
Vt TAT § 14 lg 2 p 2 - kirjeldatud peavad olema ka muinsuskaitsealased piirangud. See küsimus, et kas selliseid piiranguid on, tuleks siin tabelis eraldi välja tuua.
Note on B6: Eduard Sizov: Tuleb märkida üksikvalgusti või valgustite grupi nimetus või tähistus, mis on üheselt leitav lisatavalt kaardimaterjalilt. Tähistamiseks võib kasutada numereerimist või muid nimetusi (nt tänava nimesid). Valgustite grupp tuleb moodustada sama tüüpi ja -nominaalvõimsusega valgustitest. Soovitav on moodustada grupp valgustitest, mis on paigaldatud sama tüüpi postile, mis kuuluvad ühele omanikule. Erinevat tüüpi postide korral võib grupi moodustada juhul, kui kõik need postid projekti raames rekonstrueeritakse.
Note on C6: Eduard Sizov: Üksikvalgusti korral märkida "1" ja valgustite grupi puhul märkida grupi moodustavate valgustite arv.
Note on D6: Eduard Sizov: Märkida, kas tegemist elavhõbeda- või naatriumvalgustiga vms.
Note on E6: Eduard Sizov: Tuleb märkida üksikvalgusti nominaalne võimsus või valgustite gruppi kuuluva ükskikvalgusti nominaalne võimsus vattides (W). Valgustite grupi saavad moodustada ainult sama tüüpi ja nominaalvõimsusega valgustid.
Note on F6: Eduard Sizov: Tuleb märkida, millisest materjalist on valgustit kandev post (nt. puitpost, betoonpost või metallpost). Valgusti teistsuguse paigalduse (nt. konsool kinnitatud maja fasaadile või on trossidel rippuv) korral märkida paigaldustüüp.
Note on G6: Eduard Sizov: Üksikvalgustit kandva posti korral märkida "1" ja valgustite grupi puhul märkida valgusteid kandvate postide arv (see võib olla väiksem kui valgustite arv juhul, kui mitu valgustit on ühe posti peal või on mingi muu valgusti paigaldusviis). Juhul, kui valgusti / valgustite grupp on paigaldatud samale postile /postidele koos teise valgustiga /valgustite grupiga (märgitud koos postidega teises tabeli reas), siis tuleb märkida "0" ja anda vastav selgitus veerus 9 "Märkused". Selgitus on vaja lisada ka juhul, kui postide arv erineb valgustite arvust.
Note on H6: Eduard Sizov: Märkida, kas valgusti paigaldamiseks kasutatav post kuulub taotlejale või kellelegi teisele (nt. Elektrilevi). Lahtrisse märkida omaniku nimi.
Note on I6: Eduard Sizov: Märkida kasutuses olevate kaablite pikkus meetrites (m). Õhuliini pikkuse arvestamisel lähtuda postide vahelisest kaugusest. Maakaablite puhul mitte arvestada postide sisse jäävate kaablite pikkusi. Üksiku valgusti puhul märkida kaabli pikkuseks vahemaa kohani, kust valgusti saab toite (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Valgustite grupi puhul arvestada sisse toitekaabli pikkus kuni toite saamise kohani (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Juhul, kui valgusti saab toite sama posti otsas olevast valgustist ja see on juba kirjeldatud teisel real, siis märkida "0".
Note on J6: Eduard Sizov: Märkida kasutatava kaabelduse tüüp (kas õhuliin või maakaabel).
Note on K6: Eduard Sizov: Muuhulgas märkida siia, milline ala valgustatakse (nt. tegemist miljööväärtusliku ala valgustusega, pargi valgustusega, jne). Vajadusel märkida veeru 6 täitmisel tekkivad märkused.
Note on L6: Eduard Sizov: Tuleb märkida uue üksiku LED valgusti nominaalne võimsus või LED valgustite gruppi kuuluva ükskikvalgusti nominaalne võimsus vattides (W). Valgustite grupi saavad moodustada ainult sama nominaalvõimsusega valgustid.
Note on M6: Eduard Sizov: Märkida, kas paigaldatakse uued postid, näiteks paigaldatakse uued puit- või metallpostid, või kasutatakse muid valgustite paigaldusviise (sh kasutatakse teisele isikule kuuluvaid poste).
Note on N6: Eduard Sizov: Uute postide paigaldamisel märkida postide arv (üldjuhul sama, mis valgustite arv, kuid esineb ka olukordi, kus mitu valgustit paigaldatakse ühele postile). Juhul, kui LED valgusti / valgustite grupp paigaldatakse samale postile /postidele koos teise valgustiga /valgustite grupiga (märgitud koos postidega teises tabeli reas), siis tuleb märkida "0" ja anda vastav selgitus veerus 17 "Märkused". Selgitus on vaja lisada ka juhul, kui postide arv erineb valgustite arvust.
Note on O6: Eduard Sizov: Uue kaabelduse korral kaabelduse tüüp (kas õhuliin või maakaabel). Juhul, kui olemasolevat kaabeldust ei rekonstrueerita, siis märkida ka see.
Note on P6: Eduard Sizov: Märkida rekonstrueerimisele kuuluvate kaablite pikkus meetrites (m). Õhuliini pikkuse arvestamisel lähtuda postide vahelisest kaugusest. Maakaablite puhul mitte arvestada postide sisse jäävate kaablite pikkusi. Üksiku valgusti puhul märkida kaabli pikkuseks vahemaa kohani, kust valgusti saab toite (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Valgustite grupi puhul arvestada sisse toitekaabli pikkus kuni toite saamise kohani (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Juhu,l kui valgusti saab toite sama posti otsas olevast valgustist ja see on juba kirjeldatud teisel real, siis märkida "0". Juhul, kui rekonstrueerimisele minevate kaablite pikkus erineb olemasolevate kaablite pikkusest, tuleb kirjutada veergu 17 asjakohane selgitus.
Note on Q6: Eduard Sizov: Anda hinnang taastamistööde mahule. Maakaablite ja uute postide paigaldamise korral kirjeldada taastamist vajav ala, näiteks kaevetöid teostatakse haljasalal ca x meetri ulatuses või asfalteeritud kõnniteel tehakse kaevetöid ca x meetri ulatuses. Katete taastamise korral märkida taastatava ala laius lähtuvalt kehtivatest nõuetest.
Note on R6: Eduard Sizov: Selgitavad märkused (nt. LED valgusti nimetus, millega olete arvestanud veerus 11) ja muu oliline info. Vajadusel märkida veeru 13 täitmisel tekkivad märkused.
Note on B16: Eduard Sizov: Märkida elektrikilbi aadress või koordinaadid. Ühtlasi peab elektrikilp olema üheselt leitav lisatavalt kaardimaterjalilt.
Note on C16: Eduard Sizov: Märkida, mitu valgustit antud elektrikilbist toite saavad.
Note on D16: Eduard Sizov: Märkida, millised valgustid antud elektrikilbist toite saavad. Palume märkida valgustid ja valgustite grupid sama tähistusega, mis veerus 1.
Note on E16: Eduard Sizov: Märkida elektrikilbi peakaitsme suurus amprites (A).
Note on F16: Eduard Sizov: Märkida, kas elektrikilp süsteemi rekonstrueerimise käigus säilib (rekonstrueeritakse) või kuulub likvideerimisele.
Note on G16: Eduard Sizov: Vajadusel lisada selgitav info.

## juhend tehnilise info tabeli tä
Juhend tehnilise info tabelite täitmiseks
Tabel olemasoleva tänavavalgustuse taristu tehnilise info kohta (TAT §14 lg 2 p 2)
1 veerg | Valgusti või valgustite grupi asukoht | Tuleb märkida üksikvalgusti või valgustite grupi nimetus või tähistus, mis on üheselt leitav lisatavalt kaardimaterjalilt. Tähistamiseks võib kasutada numereerimist või muid nimetusi (nt tänava nimesid). Valgustite grupp tuleb moodustada sama tüüpi ja -nominaalvõimsusega valgustitest. Soovitav on moodustada grupp valgustitest, mis on paigaldatud sama tüüpi postile, mis kuuluvad ühele omanikule. Erinevat tüüpi postide korral võib grupi moodustada juhul, kui kõik need postid projekti raames rekonstrueeritakse.
2 veerg | Valgustite arv | Üksikvalgusti korral märkida "1" ja valgustite grupi puhul märkida grupi moodustavate valgustite arv.
3 veerg | Valgusti tüüp | Märkida, kas tegemist elavhõbeda- või naatriumvalgustiga vms.
4 veerg | Valgusti nominaalne võimsus | Tuleb märkida üksikvalgusti nominaalne võimsus või valgustite gruppi kuuluva ükskikvalgusti nominaalne võimsus vattides (W). Valgustite grupi saavad moodustada ainult sama tüüpi ja nominaalvõimsusega valgustid.
5 veerg | Posti tüüp | Tuleb märkida, millisest materjalist on valgustit kandev post (nt. puitpost, betoonpost või metallpost). Valgusti teistsuguse paigalduse (nt. konsool kinnitatud maja fasaadile või on trossidel rippuv) korral märkida paigaldustüüp.
6 veerg | Postide arv | Üksikvalgustit kandva posti korral märkida "1" ja valgustite grupi puhul märkida valgusteid kandvate postide arv (see võib olla väiksem kui valgustite arv juhul, kui mitu valgustit on ühe posti peal või on mingi muu valgusti paigaldusviis). Juhul, kui valgusti / valgustite grupp on paigaldatud samale postile /postidele koos teise valgustiga /valgustite grupiga (märgitud koos postidega teises tabeli reas), siis tuleb märkida "0" ja anda vastav selgitus veerus 9 "Märkused". Selgitus on vaja lisada ka juhul, kui postide arv erineb valgustite arvust.
7 veerg | Posti kuuluvus | Märkida, kas valgusti paigaldamiseks kasutatav post kuulub taotlejale või kellelegi teisele (nt. Elektrilevi). Lahtrisse märkida omaniku nimi.
8 veerg | Kaabelduse pikkus | Märkida kasutuses olevate kaablite pikkus meetrites (m). Õhuliini pikkuse arvestamisel lähtuda postide vahelisest kaugusest. Maakaablite puhul mitte arvestada postide sisse jäävate kaablite pikkusi. Üksiku valgusti puhul märkida kaabli pikkuseks vahemaa kohani, kust valgusti saab toite (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Valgustite grupi puhul arvestada sisse toitekaabli pikkus kuni toite saamise kohani (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Juhul, kui valgusti saab toite sama posti otsas olevast valgustist ja see on juba kirjeldatud teisel real, siis märkida "0".
9 veerg | Kaabelduse tüüp (ripp- või maakaabel) | Märkida kasutatava kaabelduse tüüp (kas õhuliin või maakaabel).
10 veerg | Märkused | Muuhulgas märkida siia, milline ala valgustatakse (nt. tegemist miljööväärtusliku ala valgustusega, pargi valgustusega, jne). Vajadusel märkida veeru 6 täitmisel tekkivad märkused.
11 veerg | LED valgusti nominaalne võimsus | Tuleb märkida uue üksiku LED valgusti nominaalne võimsus või LED valgustite gruppi kuuluva ükskikvalgusti nominaalne võimsus vattides (W). Valgustite grupi saavad moodustada ainult sama nominaalvõimsusega valgustid.
12 veerg | Uute postide paigaldamine | Märkida, kas paigaldatakse uued postid, näiteks paigaldatakse uued puit- või metallpostid, või kasutatakse muid valgustite paigaldusviise (sh kasutatakse teisele isikule kuuluvaid poste).
13 veerg | Uute postide arv | Uute postide paigaldamisel märkida postide arv (üldjuhul sama, mis valgustite arv, kuid esineb ka olukordi, kus mitu valgustit paigaldatakse ühele postile). Juhul, kui LED valgusti / valgustite grupp paigaldatakse samale postile /postidele koos teise valgustiga /valgustite grupiga (märgitud koos postidega teises tabeli reas), siis tuleb märkida "0" ja anda vastav selgitus veerus 17 "Märkused". Selgitus on vaja lisada ka juhul, kui postide arv erineb valgustite arvust.
14 veerg | Uute kaablite paigaldamine | Uue kaabelduse korral kaabelduse tüüp (kas õhuliin või maakaabel). Juhul, kui olemasolevat kaabeldust ei rekonstrueerita, siis märkida ka see.
15 veerg | Uute kaablite pikkus (m) | Märkida rekonstrueerimisele kuuluvate kaablite pikkus meetrites (m). Õhuliini pikkuse arvestamisel lähtuda postide vahelisest kaugusest. Maakaablite puhul mitte arvestada postide sisse jäävate kaablite pikkusi. Üksiku valgusti puhul märkida kaabli pikkuseks vahemaa kohani, kust valgusti saab toite (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Valgustite grupi puhul arvestada sisse toitekaabli pikkus kuni toite saamise kohani (nt. teine valgustuspost või jaotuskilp). Juhu,l kui valgusti saab toite sama posti otsas olevast valgustist ja see on juba kirjeldatud teisel real, siis märkida "0". Juhul, kui rekonstrueerimisele minevate kaablite pikkus erineb olemasolevate kaablite pikkusest, tuleb kirjutada veergu 17 asjakohane selgitus.
16 veerg | Taastamistööde maht | Anda hinnang taastamistööde mahule. Maakaablite ja uute postide paigaldamise korral kirjeldada taastamist vajav ala, näiteks kaevetöid teostatakse haljasalal ca x meetri ulatuses või asfalteeritud kõnniteel tehakse kaevetöid ca x meetri ulatuses. Katete taastamise korral märkida taastatava ala laius lähtuvalt kehtivatest nõuetest.
17 veerg | Märkused | Selgitavad märkused (nt. LED valgusti nimetus, millega olete arvestanud veerus 11) ja muu oliline info. Vajadusel märkida veeru 13 täitmisel tekkivad märkused.
18 veerg | Elektrikilbi asukoht | Märkida elektrikilbi aadress või koordinaadid. Ühtlasi peab elektrikilp olema üheselt leitav lisatavalt kaardimaterjalilt.
19 veerg | Teenindatavate valgustite arv | Märkida, mitu valgustit antud elektrikilbist toite saavad.
20 veerg | Teenindatavate valgustite asukoht | Märkida, millised valgustid antud elektrikilbist toite saavad. Palume märkida valgustid ja valgustite grupid sama tähistusega, mis veerus 1.
21 veerg | Peakaitsme suurus (A) | Märkida elektrikilbi peakaitsme suurus amprites (A).
22 veerg | Rekonstrueerimise käigus säilib/ei säili | Märkida, kas elektrikilp süsteemi rekonstrueerimise käigus säilib (rekonstrueeritakse) või kuulub likvideerimisele.
23 veerg | Märkused | Vajadusel lisada selgitav info.