## Leht1
Tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine |  | sisetatavad andmed kollastesse lahtritesse
arvutuskäigud
lähteandmed arvutuste tegemiseks
selgitused ja lähteanmdete allikad
Sisestada näitajad
Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadme jaotus- ja põhivõrguga liitumisvõimsuse kasv
Liitumisvõimsuste arv | 1 | tk
Liitumisvõimsus | 50 | MW
Tootmisjaama andmed | Tootmisjaam 1 | Tootmisjaam 2 | Tootmisjaam 3 | Kokku | Ühik
Tootmisjaama elektri ja soojuse summaarne kasutegur | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 89.9814 | % | Sisestada seadme tootja tehnilistes andmetes toodud kasutegur seadme kasutusel tüüpilistes töötingimustes. Vastav dokumentatsioon lisada ka projekti taotlusesse lisana. Koostootmisjaamadel lisada elektri ja soojuse koostoomise summaarne kasutegur konkreetse tootmisseadme kasutusel. Kasutegurite keskmise arvutusel on arvestatud eri energiatootjate osakaalu koguenergiatootmisest ja võetud kaalutud keskmine.
Sisesta tegevusega loodavad väljundid | [5 empty] | Taotluse korral on tegemist prognoosidega, järelaruandluses tuleb sisestada tegelikud aastased väärtused vastavalt aruandlusaastale.
Taastuvelektri tootmisjaamade arv tootmisalal | 2 | tk
Tootmisjaama andmed | Tootmisjaam 1 | Tootmisjaam 2 | Tootmisjaam 3 | Kokku | Ühik
Tootmisjaama võimsus | 30 | 10 | 10 | 50 | MW
Kasutatav taastuvenergia liik | biomassi põletus | biogaasi põletus | tuuleenergia | -
Biomassi või biogaasi kasutuse korral lisa lähteaine | Jäätmepuit | Vedel läga (avatud süsteem) | NA | -
Aastas toodetud taastuvelektri hulk | 30222 | 10950 | 21900 | 63072 | MWh/a
Aastas toodetud taastuvsoojuse hulk | 101178 | 32850 | 0 | 134028 | MWh/a | Kui tootmisjaamas tekib ka kasutatavat soojusenergiat, siis märkida ka see. Näiteks kui tegu on koostootmisjamaga.
Võrku müüdav elektri hulk | 4533.3 | 1000 | 3000 | 8533.3 | MWh/a
Kogu sisendenergiahulk tootisseadme kohta | 138315.7895 | 51529.4118 | 29200 | 219045.2012 | MWh/a | Taotluse korral on tegemist prognoosidega, järelaruandluses tuleb sisestada tegelikud aastased väärtused vastavalt aruandlusaastale. Vastavad näitajad peavad olema samased KOTKASes esitatutega vastava aruandluskohustuse esinemise korral.
Võrgust ostetud elektri hulk, MWh, | 9066.6 | MWh/a
Summaarselt tööstusalal aastas kasutatud elektri hulk | 150000 | MWh/a
Kas võrgust ostetud elekter on taastuvelekter? | jah | jah/ei
Võrguelektri aastane bilants | 4533.3 | MWh/a | Kas eletrit ostetakse või müüakse rohkem?
Tekkiv KHG heide
Tootmisjaama tulemused | Tootmisjaam 1 | Tootmisjaam 2 | Tootmisjaam 3 | Ühik
Elektritootmisel tekkiv HKG heide tootmisüksuse kaupa | 9.7486 | -8410.887 | 0 | t CO2e/a | Selgitus: ((kui vaja) biogaasist kasutatava soojuse saamiseks kasutatud kütuse CO2e heitmed (arvestatud on erihetmeid kütuseliigiti tekkvia CH4 ja N2O heite näol teisenatuna CO2 ekvivalentideks)) + ((kui vaja) elektri tootmiseks kasutatud biogaasi koguse CO2e heitmed (arvestatud on erihetmeid kütuseliigiti tekkvia CH4 ja N2O heite näol teisenatuna CO2 ekvivalentideks)) + ((kui vaja) elektri tootmiseks kasutatud jäätmepuidu koguse CO2e heitmed (arvestatud on erihetmeid kütuseliigiti tekkvia CH4 ja N2O heite näol teisenatuna CO2 ekvivalentideks)) + ((kui vaja) võrgust ostetud päritolusertifikaadile arvestatavad CO2e heitmed 2019. aasta elektri keskmist heidet arvestatdes). Kõik summa komponendid on teisendatud ühikule t/a. Tuulest ja päikesest ning veest elektri tootmisel on CO2e heide arvestatud nulliks. Tekkiv CO2ekv on arvutatud sisestatud andmetest lähtuvalt EL üldtunnustatud heiteväärtustest. Päritoluseritfikaadiga elektri heide on arvestaud 2019. aasta Eesti elektri KHG heite järgi, arvestades et taastuvenergia oasakaal oli 21%. Biogaasi ja biomassi kasutusel, sooja- ja elektri tootmiseks on arvestatud vastavate metaani ning N2O heitest tuleneva eriheidetega olenevalt kasutatud lähteaine tüübist. Kasutatud konstantide seletused on toodud käesoleval lehel.
Elektritootmisel tekkiv HKG heide kokku | -8401.1384 | t CO2e/a |  |  | Selgitus: KHG heide, mis kaasneb elektri tootmisega antud projekti raames vahetult tootmise käigus
Elektritootmisel välditav KHG heide (taastumatu elektri kasutusel) | 49566.0907 | t CO2e/a |  |  | Selgitus: sama koguse taastumatu elektri tootmisel tekkiv KHG heide
Elektriootmisel säästetud KHG heite | 57967.2291 | t CO2e/a |  |  | Selgitus: antud projekti tulemusel tekkiv KHG heite vähenemine elektri tootmisel
Soojatootmisel tekkiv HKG heide tootmisüksuse kaupa | 32.6367 | -25232.661 | 0 | t CO2e/a
Soojatootmisel tekkiv HKG heide kokku | -25200.0243 | t CO2e/a
Soojatootmisel välditav KHG heide | 26677.4479 | t CO2e/a
Soojatootmise KHG heide | 51877.4722 | t CO2e/a
Võrgust ostetud KHG heide | 5343.8442 | t CO2e/a
Summaarselt aastas tööstusalal kasutatud elektri KHG heite vähenemine võrreldes tavaelektri tarbimisega | 52623.3849 | t CO2e/a
Summaarselt aastas võrku müüdud elektri KHG heite vähenemine võrreldes tavaelektriga tootmisükuse kaupa | 3561.1005 | 1553.9827 | 2357.5956 | t CO2e/a
Summaarselt aastas võrku müüdud elektri KHG heite vähenemine võrreldes tavaelektriga | 7472.6789 | t CO2e/a
Arvutusteks kasutatud lähteanmded
Taastuvenergia liik | KHG lokaalne heide energia tootmisel |  | Andmeallikas
tuuleenergia | 0 | tCO2e/MWh
päikeseenergia | 0 | tCO2e/MWh
hüdroenergia | 0 | tCO2e/MWh
biogaasi põletus | 0.00015717 | tCO2e/MWh | 0.0358 tCO2ekv/TJ - biogaasi eriheide, mille arvutamisel on arvestatud CH4 heiteks 0.0025 kg CH4/TJ * GWP(CH4) 25 t CO2/tCH4 ja N2O eriheide 0.12 kg/TJ * GWP(N2O) 298 tCO2/tN2O. GWP - greenhouse warming potential - on antud kasvuhoonegaasi mõjukordaja atmsofääris võrreldes CO2-ga 100 aasta jooksul. Andmete allikas: Estonia. 2022 National Inventory Report (NIR) ¦ UNFCCC fail NIR_EST_1990-2020_15.04.2022.pdf, lk 81 tabelist 3.10 Biogas. |  | National Inventory Submissions 2022 ¦ UNFCCC |  | lk 81
biomassi põletus | 0.00030644 | tCO2e/MWh | 0.0698 tCO2ekv/TJ - biogaasi eriheide, mille arvutamisel on arvestatud CH4 heiteks 0.29 kg CH4/TJ * GWP(CH4) 25 t CO2/tCH4 ja N2O eriheide 0.21 kg/TJ * GWP(N2O) 298 tCO2/tN2O. GWP - greenhouse warming potential - on antud kasvuhoonegaasi mõjukordaja atmsofääris võrreldes CO2-ga 100 aasta jooksul. Andmete allikas: Estonia. 2022 National Inventory Report (NIR) ¦ UNFCCC fail NIR_EST_1990-2020_15.04.2022.pdf, lk 82 tabelist 3.10 Biogas. |  | National Inventory Submissions 2022 ¦ UNFCCC |  | lk 82
N/A | 0
Taastuvenergia võrgust | 0.5894 | tCO2e/MWh | 2020. aasta taastuvelektri osakaal 25%: KHG heide on arvutatud arvestades taastuvelektri kahe aasta tagust osakaalu võrgus müüdavast elektrist aasta keskmise väärtusena |  | ETEK_aastaraamat_2020_veebi (taastuvenergeetika.ee) |  | lk 15
Tavaelekter võrgust | 0.78587 | tCO2e/MWh | 2020. aasta elektektri KHG heide ilma taastuvelektrita |  | ETEK_aastaraamat_2020_veebi (taastuvenergeetika.ee) |  | lk 15
Soojus maagaasist | 0.19904 | tCO2e/MWh | 55,29 tCO2ekv/TJ - maagaasi eriheide, mille arvutamisel on arvestatud CO2 heiteks 55,26 t/TJ, CH4 heiteks 0,003 kg CH4/TJ * GWP(CH4) 25 t CO2/tCH4 ja N2O eriheide 0.12 kg/TJ * GWP(N2O) 298 tCO2/tN2O. GWP - greenhouse warming potential - on antud kasvuhoonegaasi mõjukordaja atmsofääris võrreldes CO2-ga 100 aasta jooksul. Andmete allikas: Estonia. 2020 National Inventory Report (NIR) ¦ UNFCCC fail NIR_EST_1990-2020_15.04.2022.pdf, tabelid : lk. 79-80 “Table 3.9. Carbon emission factors, oxidation factors, and net calorific values for 2020” ja lk. 81-82 “Table 3.10. CH4 and N2O emission factors by fuel, kg/TJ”. |  | National Inventory Submissions 2022 ¦ UNFCCC |  | lk 80-81
jah
ei
Biomassi või biogaasi lähetaine | KHG heide lähteaine tootmisel |  | Andmeallikas
Vedel läga (avatud süsteem) | -0.65306 | tCO2e/MWh | Andmete e-viide: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119036/jec_wtt_v5_119036_annexes_final.pdf
Vedel läga (suletud süsteem) | -0.58726 | tCO2e/MWh | https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jec-well-tank-report-v5
Reovee sete | 0 | tCO2e/MWh | Sealt laadida alla Exceli tabelid (excel_files.zip), millest avada fail JEC_WTTv5_ Appendix 1_Results.xlsx
Bio-olmejäätmed | 0 | tCO2e/MWh | Tegemist on EL ametliku statistikaga eri tüüpi kütuste toomisel, käitlemisel, transpordil, säilitamisel ja tarbimisel tekkivate CO2e heitmete kohta. Üldviide: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119036/jec_wtt_v5_119036_annexes_final.pdf
Jäätmepuit | 0 | tCO2e/MWh | Siin kasutatud summat heidetest: Tootmine ja kohandamine allika juures + Transformeerimine allika juures + Transportimine turule
NA